Решением Арбитражного суда Красноярского края ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,  метрологии и испытаний в Красноярском крае» отказано в удовлетворении требований о признании незаконным решения   Красноярского УФАС России

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,  метрологии и испытаний в Красноярском крае» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Красноярскому УФАС России о признании незаконным решения № 551  от 10.05.2018.
Красноярским УФАС России рассмотрена жалоба Государственного предприятия Красноярского края «МЕДТЕХНИКА» на действия аукционной комиссии КГБУЗ «Краевая клиническая больница» при определении поставщика (подрядчика,  исполнителя)  путем проведения электронного аукциона № 446-18  «На право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования» на электронной площадке ООО «РТС-тендер»,  извещение № 0319200039718000065.
В ходе рассмотрения жалобы установлено следующее.  В соответствии с описанием объекта закупки при оказании услуг заказчику необходим текущий ремонт ангиографа,  а также вспомогательного оборудования,  в связи с чем необходима трубка рентгеновская с кожухом Performix  160  A  (D2801A)  или эквивалент – 1  шт.  Кроме того,  заказчику необходим текущий ремонт на месте нахождения оборудования по вызову в случае возникновения неисправностей без ограничения количества визитов в течение срока действия контракта (пункт 8.2),  в связи с чем необходима замена блока SPAB1800IEB  – 1  шт.  для системы цифровой радиографии CR850/950  Carestream  Classic  CR  System.
Заказчиком получена справка от ООО «Кэарстри Хэлс» с подтверждением того,  что часть систем цифровой радиографии CR850/950  Carestream  Classic  CR  System,  блок SPAB1800IEB  Board  assy  производится в Соединенных Штатах Америки (США).  Кроме того,  Заказчиком получен ответ от GE  Healthcare  с указанием на то обстоятельство,  что трубка рентгеновская Performix  А (номер части по документации D2801A)  производится во Франции.
Таким образом,  Комиссией Красноярского УФАС России установлено,  что страной происхождения Трубки рентгеновской с кожухом Performix  160  A  (D2801A)  является Франция,  страной происхождения блока SPAB1800IEB  для системы цифровой радиографии CR850/950  Carestream  Classic  CR  System  являются Соединенные Штаты Америки (США).
При анализе заявок № 1,  № 2  установлено,  что участниками заявок указано,  что страной происхождения Трубки рентгеновской с кожухом Performix  160  A  (D2801A)  являются Соединенные Штаты Америки (США),  страной происхождения блока SPAB1800IEB  для системы цифровой радиографии CR850/950  Carestream  Classic  CR  System  является Канада,  что не соответствует имеющейся у заказчика и аукционной комиссии информации о странах происхождения указанных товаров.
На основании вышеизложенного,  Комиссия Красноярского УФАС России пришла к выводу о неправомерности допуске заявок № 1,  № 2  к участию в электронном аукционе.
Решением № 551  Красноярского УФАС России от 10.05.2018  жалоба была признана частично обоснованной,  аукционная комиссия признана нарушившей требования части 3  статьи 67  Закона о контрактной системе.  Аукционной комиссии выдано предписание на устранение выявленных нарушений законодательства о контрактной системе.
Арбитражный суд Красноярского края учел доводы антимонопольного органа,  ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,  метрологии и испытаний в Красноярском крае» было отказано в удовлетворении заявленных требований.

2018-08-20  08:06:00