Решение по делу № 098-099-10-10,  возбужденному в отношении ОАО "НТЭК"

МОО «Объединение
предпринимателей Севера»
а/я 4079,  г.  Норильск,  663300
 
ИП Сидоренко Т.И.
ИП Сидоренко О.Н.
‹…›
ИП Подвинцева Е.С.
‹…›
ОАО «Норильско-Таймырская
энергетическая компания»
ул.  Б.  Хмельницкого,  д.  17,
г.  Норильск,  663310
  РЕШЕНИЕ  
18  мая 2010  года                                                                                                                  г.  Красноярск
 
Резолютивная часть решения объявлена на заседании Комиссии 29  апреля 燚 года,  в полном объеме решение изготовлено  18  мая 2010  года.
Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дела о нарушениях антимонопольного законодательства в составе:  председатель комиссии – Захаров В.М.,  руководитель управления,  члены комиссии – Баранова А.В.,  начальник правового отдела,  Коваленко А.В.,  заместитель начальника правового отдела,  рассмотрев дело № 098-099-10-10,  возбуждённое по признакам нарушения ст.  10  Федерального Закона от 26.07.2006  г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении открытого акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (663310,  г.  Норильск,  ул.  Б.  Хмельницкого,  д.  17)  (далее -  ОАО «НТЭК»),  установила.
Настоящее дело возбуждено на основании заявления местной общественной организации «Объединение предпринимателей Севера» (663300,  г.  Норильск,  а/я 4079)  (далее МОО «ОПС»)  по признакам нарушения части 1  статьи  10  ФЗ «О защите конкуренции»,  выразившегося в несогласовании проектной документации на  узлы учёта расхода холодной воды индивидуальным предпринимателям Александровой О.А.,  Сидоренко Т.И.,  Сидоренко О.Н.,  Емельянову М.М.,  Кириченко Д.И.
ОАО «НТЭК» 15  марта 2010  года представило в материалы дела документы,  свидетельствующие о том,  что индивидуальные предприниматели Сидоренко Т.И.,  Сидоренко О.Н.,  Емельянов М.М.  представляли на согласование проектную документацию на горячую и холодную воду (  в едином проекте),  ИП  Александрова О.А.  направляла для  согласования проектную документацию на узел учёта расхода холодной воды,  ИП Кириченко Д.И.  представил для согласования  проектную документацию на узел учёта расхода горячей воды.
В целях полного всестороннего и объективного рассмотрения  факта несогласования ОАО «НТЭК» проектной документации на узел учёта расхода холодной и горячей воды ИП Сидоренко Т.И.,  факта несогласования ОАО «НТЭК» проектной документации на узел учёта расхода холодной и горячей воды ИП Сидоренко О.Н.,  факта несогласования ОАО «НТЭК» проектной документации на узел учёта расхода холодной и горячей воды ИП Емельянову М.М.,  факта несогласования ОАО «НТЭК» проектной документации на узел учёта горячей воды ИП Кириченко Д.И.,  Комиссия признала необходимым выделить из  дела № 063-10-10  в отдельное производство четыре дела по признакам нарушения ОАО «НТЭК» части 1  статьи 10  Федерального закона «О защите конкуренции» по вышеуказанным фактам.
Дело № 098-10-10  рассматривалось по признакам нарушения ОАО «НТЭК» части 1  статьи  10  ФЗ «О защите конкуренции»,  выразившегося в несогласовании проектной документации на  узел учёта расхода холодной и горячей воды индивидуальному предпринимателю Сидоренко Т.И.
К участию в рассмотрении дела были привлечены:  ИП Сидоренко Т.И.  в качестве заинтересованного лица,  ИП Подвинцева Е.С.  в качестве лица для дачи пояснений.
Дело № 099-10-10  рассматривалось по признакам нарушения ОАО «НТЭК» части 1  статьи  10  ФЗ «О защите конкуренции»,  выразившегося в несогласовании проектной документации на  узел учёта расхода холодной и горячей воды индивидуальному предпринимателю Сидоренко О.Н.
К участию в рассмотрении дела были привлечены:  ИП Сидоренко О.Н.  в качестве заинтересованного лица,  ИП Подвинцева Е.С.  в качестве лица для дачи пояснений.
Рассмотрение дел было назначено на 16  апреля 2010  года.
В указанную дату на заседании Комиссии присутствовал:
Представитель ОАО «НТЭК» -  ‹…›
Представитель МОО «Объединение  предпринимателей Севера»,  ИП Сидоренко Т.И.,  ИП Сидоренко О.Н.,  ИП Подвинцевой Е.С.-  Тимошевская М.Б.  заявила ходатайство о переносе рассмотрения дел в связи с невозможностью явки по причине болезни.
Ходатайство было удовлетворено,  в рассмотрении дел объявлен перерыв до 22  апреля 2010  года.
В указанную дату на заседании Комиссии присутствовали:
Представитель ОАО «НТЭК» -  ‹…›
Представитель МОО «Объединение  предпринимателей Севера»,  ИП Сидоренко Т.И..,  ИП Сидоренко О.Н.,   ИП Подвинцевой Е.С.-  Тимошевская М.Б.
 Представитель ОАО «НТЭК» заявил ходатайство об объединении дел № 063-10-10,                      № 098-10-10,  № 099-10-10,  № 100-10-10,  № 101-10-10  в одно производство с целью избежания множественности привлечения акционерного общества к административной ответственности по ст.  14.31  КоАП РФ.
В рассмотрении дел был объявлен перерыв до 29  апреля 2010г.
На рассмотрении дел в указанную дату присутствовал:
представитель ОАО «НТЭК» Харлашина Н.Р.  ‹…›
Комиссия определила удовлетворить ходатайство ОАО «НТЭК» об объединении дел частично.
Дела № 063-10-10,  № 100-10-10,  № 101-10-10  отличаются от дел № 098-10-10,  № 099-10-10  по объективной стороне признаков нарушения.  При их объединении не были бы достигнуты цели полного всестороннего и объективного рассмотрения.
Комиссия установила,  что в деле № 098-10-10,  № 099-10-10  присутствуют сходные обстоятельства,  ИП Сидоренко Т.И.  и ИП Сидоренко О.Н.  являются супругами,  водоснабжение и теплоснабжение их объектов происходит на основании договоров,  заключённых с ИП Сидоренко О.Н.  (в том числе объектов с узлами учёта расхода холодной и горячей воды на которые не была согласована проектная документация ОАО «НТЭК»).  Дела № 098-10-10  и № 099-10-10  были объединены в одно производство,  с присвоением номера 098-099-10-10.
Рассмотрев представленные материалы,  Комиссия установила следующие обстоятельства.
ИП Сидоренко Т.И.  обратилась 06.11.2009г.  в ОАО «НТЭК» с заявлением о согласовании проектной документации на узел учёта расхода холодной и горячей воды (далее проектная документация),  расположенный в магазине «Ключ»,  по адресу:  г.  Норильск,  р-он Талнах,  ул.  Таймырская,  32)  (далее объект).
В связи с отсутствием ответа на указанное заявление ИП Сидоренко Т.И.  повторно обратилась 25.11.2009г.  в ОАО «НТЭК» с просьбой о согласовании проектной документации.
07.12.2009г.  ОАО «НТЭК» письмом (исх.  № НТЭК-48/  4255)  сообщило ИП Сидоренко Т.И.  о несогласовании проектной документации по причине отсутствия в ней информации по типам и наименованиям средств измерений,  точным названиям водосчётчиков.
В ответ на указанное письмо ОАО «НТЭК» 28.12.2009г.  ИП Сидоренко Т.И.  направила обществу обращение в котором сообщает,  что не согласна с отказом ОАО «НТЭК» в согласовании проектной документации и просит «принять» узел учёта холодного и горячего  водоснабжения.
02.02.2010  г.  ОАО «НТЭК» согласовало ИП Сидоренко Т.И.   проект узла учёта расхода холодной и горячей ‹…›,  выполненный ИП Подвинцевой О.А.  㺁.03.2010г.  приняло в эксплуатацию указанный узел расхода холодной и горячей воды.
До принятия узла учёта холодной и горячей воды количество израсходованной  воды определялось расчётным методом.
ИП Сидоренко О.Н.  обратился 06.11.2009г.  в ОАО «НТЭК» с заявлением о согласовании проектной документации на узел учёта расхода холодной и горячей воды (далее проектная документация),  расположенный ‹…› (далее объект).
В связи с отсутствием ответа на указанное заявление ИП Сидоренко О.Н.  повторно обратилась 25.11.2009г.  в ОАО «НТЭК» с просьбой о согласовании проектной документации.
07.12.2009г.  ОАО «НТЭК» письмом (исх.  № НТЭК-48/  4254)  сообщило ИП Сидоренко О.Н.  о несогласовании проектной документации по причине отсутствия в ней информации по типам и наименованиям средств измерений,  точным названиям водосчётчиков.
В ответ на указанное письмо ОАО «НТЭК» 28.12.2009г.  ИП Сидоренко О.Н.  направил обществу обращение в котором сообщает,  что не согласен с отказом ОАО «НТЭК» в согласовании проектной документации и просит «принять» узел учёта холодного и горячего  водоснабжения.
02.02.2010  г.  ОАО «НТЭК» согласовало ИП Сидоренко О.Н.  проект узла учёта расхода горячей и холодной воды ‹…›,  выполненный ИП Подвинцевой О.А.  03.02.2010г.  приняло в эксплуатацию указанный узел расхода холодной и горячей воды.
До принятия узла учёта холодной и горячей воды количество израсходованной  воды определялось расчётным методом.
ОАО «НТЭК» полагает свои действия,  выразившиеся в несогласовании проектной документации ИП Сидоренко Т.И.,  ИП Сидоренко О.Н.,  правомерными по следующим основаниям:
-  указание в проектной документации типов и наименований средств учёта предусмотрено ГОСТ 21.601-79  «Система проектной документации для строительства.  Водопровод и канализация.  Рабочие чертежи» (далее ГОСТ 21.601-79);
-  согласно пункту 6.4  ГОСТ 21.601-79  в спецификации оборудования в подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по группам:  оборудование;  приборы;  арматура и пр.;
-  замечания по проектной документации в телефонном режиме сообщались её разработчику – Е.С.  Подвинцевой;
-  проектная документация после устранений замечаний была согласована ОАО «НТЭК»,  узлы учёта расхода холодной  и горячей воды приняты в эксплуатацию.
Комиссия Красноярского УФАС России рассмотрев материалы дела и заслушав пояснения сторон пришла к следующим выводам.
В соответствии с частью 1  статьи 46  Федерального закона от 07.12.2002г.  N熸-ФЗ «О техническом регулировании» со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания),  производства,  строительства,  монтажа,  наладки,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации и утилизации,  установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти,  подлежат обязательному исполнению только в части,  соответствующей целям:
защиты жизни или здоровья граждан,  имущества физических или юридических лиц,  государственного или муниципального имущества;
охраны окружающей среды,  жизни или здоровья животных и растений;
предупреждения действий,  вводящих в заблуждение приобретателей;
обеспечения энергетической эффективности.
Таким образом,  ГОСТ на который делает ссылку ОАО «НТЭК» в части предъявления требования к проектной документации не применим,  поскольку не соответствует целям,  указанным в части 1  статьи 46  Федерального закона от 07.12.2002г.  N熸-ФЗ «О техническом регулировании».
В соответствии с пунктом 34  Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации,  утверждённых Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999г.  № 167  (далее Правила)  для учета объемов отпущенной абоненту питьевой воды и принятых сточных вод используются средства измерений,  внесенные в государственный реестр,  по прямому назначению,  указанному в их технических паспортах.  С этой целью оборудуются узлы учета.  Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет абонента.
Согласно пункту 35  Правил ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета,  а также за своевременную поверку средств измерений,  установленных на узлах учета,  несет абонент.
Пункт 41  Правил устанавливает,  что приемка в эксплуатацию узла учета осуществляется при участии представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства.  Средства измерений должны быть поверены и опломбированы организацией,  имеющей соответствующую лицензию.  Неопломбированные средства измерений к эксплуатации не допускаются.
Пунктами 5.1.1,  5.1.4  Правил  учета тепловой энергии и теплоносителя,  утверждённых Минтопэнерго России  12.09.1995г.  № ВК-4936  узел учета тепловой энергии оборудуется средствами измерения (теплосчетчиками,  водосчетчиками,  тепловычислителями,  счетчиками пара,  приборами,  регистрирующими параметры теплоносителя,  и др.),  зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений и имеющими сертификат Главгосэнергонадзора Российской Федерации.  Выбор приборов учета для использования на узле учета потребителя осуществляет потребитель по согласованию с энергоснабжающей организацией.  В случае разногласий между потребителем и энергоснабжающей организацией по типам приборов учета окончательное решение принимается Госэнергонадзором.
Таким образом,  именно абонент заинтересован в том,  чтобы средства измерения,  используемые им,  были надлежащего качества.  Средства измерения проверяются на стадии приёма узла учёта в эксплуатацию с участием организации энергоснабжающей организации – ОАО «НТЭК».
ИП Сидоренко О.Н.,  ИП Сидоренко Т.И.  внесли изменения в проектную документацию в части исполнения замечаний ОАО «НТЭК».  При рассмотрении дела № 063-10-10  было установлено,  что ОАО «НТЭК» согласовало проектную документацию  узла учёта расхода холодной воды ‹…› ИП Александровой О.А.  В данной документации  отсутствовали указания на конкретные средства измерения,  которым должен быть оборудован узел учёта расхода холодной воды.
Согласно пунктам 7.1,  7.2,  7.5  4  Правил  учета тепловой энергии и теплоносителя,  утверждённых Минтопэнерго России  12.09.1995г.  № ВК-4936,  допуск в эксплуатацию узлов учета потребителя осуществляется представителем энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя,  о чем составляется соответствующий акт (Приложение 4).  Акт составляет в 2-х экземплярах,  один из которых получает представитель потребителя,  а второй -  представитель энергоснабжающей организации.
Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя должен быть утвержден руководителем энергоснабжающей организации.
Для допуска узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию представитель потребителя должен предъявить:
-  принципиальную схему теплового пункта;
-  проект на узел учета,  согласованные с энергоснабжающей организацией;
-  паспорта на приборы узла учета;
-  документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя;
-  технологические схемы узла учета,  согласованные с органом Госстандарта (это требование относится только к приборам,  измеряющим массу или объем теплоносителя методом переменного перепада давления);
-  акт о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80  (это требование относится только к приборам,  измеряющим расход теплоносителя методом переменного перепада давления);
-  смонтированный и проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии и теплоносителя,  включая приборы,  регистрирующие параметры теплоносителя.
При допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены:
-  соответствие заводских номеров на приборы учета с указанными в их паспортах;
-  соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета со значениями измеряемых параметров;
-  качество монтажа средств измерений и линий связи,  а также соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации;
-  наличие пломб.
Узел учета потребителя считается допущенным к ведению учета полученной тепловой энергии и теплоносителя после подписания Акта представителем энергоснабжающей организации и представителем потребителя.
Учет тепловой энергии и теплоносителя на основе показаний приборов узла учета потребителя осуществляется с момента подписания акта о его приемке в эксплуатацию.
Пунктом 38  Правил предусмотрено,  что абонент до начала комплектации узла учета представляет техническую документацию (проект,  рабочие чертежи,  эскиз,  схему)  организации водопроводно-канализационного хозяйства,  которая в течение не более 15  дней письменно сообщает о замечаниях либо их отсутствии.  Непредставление письменного сообщения в указанный срок считается отсутствием замечаний.
ОАО «НТЭК» направило в адрес ИП Сидоренко О.Н.,  ИП Сидоренко Т.И.  замечания (письма исх.  № НТЭК-48/  4255,  исх.  № НТЭК-48/4256  от 07.12.2009г.)  по истечению 62  дней после получения проектной документации.
В соответствии с частью 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие)  занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,  результатом которых являются или могут являться недопущение,  ограничение,  устранение конкуренции и (или)  ущемление интересов других лиц
ОАО «НТЭК» приказом Красноярского УФАС России № 954  от 22.12.2009г.  включено в региональный раздел реестра хозяйствующих субъектов,  имеющих на рынке определённого товара долю в размере более,  чем 35%  по услуге водоснабжения и теплоснабжения на территории г.  Норильска,  г.  Дудинка,  п.  Светлогорск Красноярского края с долей более 50  %.
В случае согласования проектной документации в указанный законом срок у ИП Сидоренко О.Н.,  ИП Сидоренко Т.Н.  была бы возможность обратиться в ОАО «НТЭК» с просьбой принять в эксплуатацию узлы учёта расхода холодной и горячей воды,  после его принятия расчёт  с предпринимателями должен происходить по средствам измерения,  а не расчётным методом.
ОАО «НТЭК» требуя ИП Сидоренко О.Н.,  ИП Сидоренко Т.Н.  (письма исх.  № НТЭК-48/  4255,  исх.  № НТЭК-48/4256  от 07.12.2009г.)  внести изменения,  не предусмотренные действующим законодательством (указание конкретных средств измерений),  в  проект узла учёта расхода горячей и холодной воды ‹…› и в проект узла учёта расхода холодной и горячей ‹…›,  выполненные ИП Подвинцевой О.А..,  нарушив срок согласования проектной документации,  ущемило интересы предпринимателей.
Руководствуясь статьями 23,41,48  Федерального закона от 26.07.2006  г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Комиссия
 
РЕШИЛА:
 
        Признать ОАО «НТЭК» нарушившим часть 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В связи с тем,  что ОАО «НТЭК» 02.02.2010  г.  согласовало ИП Сидоренко О.Н.  проект узла учёта расхода горячей и холодной воды ‹…›,  а также  проект узла учёта расхода горячей и холодной воды ‹…›,  Комиссия приняла решение не выдавать ОАО «НТЭК» обязательное для исполнения предписание.
           
Председатель комиссии                                                                                    В.М.  Захаров
                                                                                                                                         
Члены комиссии                                                                                                А.В.  Баранова
 
                                                                                                                            А.В.  Коваленко
                                                                                                                                    
                                                                                               
 
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня его вынесения.

2010-05-17  17:00:00