|  |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Красноярск) 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Караульная, 45 ООО СК «Арсенал» 660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1Д ООО «Стройпроект» 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 70Б ЗАО «Сбербанк-АСТ» 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9 |
| --- | --- | --- |

Решение № 511, 512

19 июня 2013 года							         г. Красноярск

Комиссия Красноярского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов    (далее – Комиссии по рассмотрения жалоб) в составе: Председатель – заместитель руководителя управления О.П. Харченко, члены Комиссии по рассмотрению жалобы – начальник отдела Я.Ю. Бычкова, специалист-эксперт Н.В. Смирнова, (далее - Комиссия), рассмотрев жалобы  ООО СК «Арсенал» (г.Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1Д), ООО «Стройпроект» (г.Красноярск, ул. Калинина, 70Б), на действия аукционной  комиссии  ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации  (далее – Аукционная комиссия) при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме «На выполнение работ по капитальному ремонту котельной с заменой тепловой изоляции трубопроводов» (далее по тексту  - аукцион в электронной форме) на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее – оператор электронной площадки), номер извещения 0319100000213000148, установила следующее.

В адрес Красноярского УФАС России поступили жалобы  ООО СК «Арсенал», ООО «Стройпроект», на действия на действия аукционной  комиссии  ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации  при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме «На выполнение работ по капитальному ремонту котельной с заменой тепловой изоляции трубопроводов»  (далее – жалобы).

Существо жалоб: принятие  Аукционной комиссией необоснованного решения об отказе в допуске подателю жалобы  к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Жалоба подана в управление в срок, установленный частью 2.3 статьи 57 Федерального Закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 указанного закона, в связи с чем была принята к рассмотрению.

В адрес уполномоченного органа, заказчика, оператора электронной площадки, подателей жалоб были направлены уведомления о содержании жалоб с информацией о месте и времени рассмотрения жалоб.

Уполномоченному органу, аукционной комиссии, Заказчику, оператору электронной площадки, подателям жалоб было также предложено предоставить в адрес Красноярского УФАС России документы и сведения, необходимые для рассмотрения жалоб.

На заседании Комиссии по рассмотрению жалоб присутствовали:

- представитель Заказчика;

- представитель ООО «СК Арсенал»;

- представитель ООО «Стройпроект».

Из содержания жалоб  следует, что аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме заявителям. ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект»  подали заявки на участие в аукционе.

Аукционной комиссией было принято решение об отказе в допуске в участии в открытом аукционе в электронной форме ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект». Причиной отказа указано, по позиции 3 ведомости материалов «Клапан стальной предохранительный 17с28нж» предложен товар с настройкой пружины, кгс/см 2-5, тогда как в документации было установлено требование о настройке пружины кгс/см 2 в диапазоне от 3,5 до 7 включительно.

Представители ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект» возражали относительно отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной формы участникам ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект», так как поданные заявки полностью соответствовали требованиям аукционной документации.

Представитель аукционной комиссии, заказчика с доводами, изложенными в жалобе не согласилась, пояснила, что документация об аукционе в электронной форме сформирована в соответствии с требованиями главы 3.1 Закона о размещении заказов..

В соответствии с частью 1 статьи 41.9 Закона о размещении заказов, аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ

В соответствии с частью 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов, ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект» не могут быть допущены к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

В техническом задании указаны наименование, характеристики и количество используемого товара.

Участниками размещения заказа ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект» в первых частях заявок были предоставлены недостоверные сведения, что противоречит требованиям, указанным в разделе "Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Таким образом, заявки участников размещения заказа ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект» не соответствовали требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме и в соответствии п. 2 ч. 4 ст. 41.9, Закона о размещении заказов и были обоснованно не допущены к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Рассмотрев жалобы, документы и сведения, представленные лицами, участвующими при рассмотрении жалобы, проведя внеплановую проверку, Комиссия Красноярского УФАС России установила следующее.

Государственным заказчиком совершены действия по размещению заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме «На выполнение работ по капитальному ремонту котельной с заменой тепловой изоляции трубопроводов».

В соответствии с частью 1 статьи 41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

На основании части 3 статьи 41.9 Закона о размещении заказов на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Закона о размещении заказов.

Часть 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов предусматривает два основания для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе в электронной форме, а именно: непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, или предоставления недостоверных сведений и несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с частями 4 и 6 статьи 41.8 Закона о размещении заказов и инструкцию по ее заполнению.

В силу части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а)	согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б)	конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

Комиссия по рассмотрению жалобы, изучив представленные документы, установила следующее.

По результатам рассмотрения заявок ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект» аукционной комиссией было принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, так как данные заявки не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе: несоответствие показателей характеристик используемого товара при выполнении работ, соответствующим значениям, установленным разделом 5 и Приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме.

Рассмотрев основания отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участников размещения заказа ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект», указанные в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Комиссия по рассмотрению жалобы считает, что в документации об открытом аукционе в электронной форме установлено требование к товару с определенными характеристиками и показателями.

В соответствии с разделом «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» указано, что первая часть заявки должна содержать в том числе  показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

В техническом задании аукционной документации запрашивались следующий товар:

| 3 | Клапан стальной предохранительный 17с28нж | Материал корпуса: сталь 20 Материал уплотнения затвора: нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ Среда: жидкая, газообразная среда, нейтральная к углеродистым сталям Тип присоединения: фланцевый Способ управления: автоматический Конструктивные особенности: пружинный, с ручным подрывом Ру, кгс/кв.см : 16 Максимальная температура, °С: в диапазоне от -40 до +425 включительно Тип рукоятки: рукоятка ручного подрыва Область применения: для защиты трубопроводов и оборудования от недопустимого превышения давления Настройка пружины, кгс/см2 – в диапазоне от 3,5 до 7 включительно | шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

На заседании комиссии при рассмотрении жалоб ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект» представитель Заказчика пояснила, что производители клапанов стальных предохранительных производят пружины для указанного клапана  с диапазонами 0,5÷1,5 / 1,5÷3,5 / 3,5÷7 / 7÷10 / 10÷16.

Комиссией Красноярского УФАС установлено, что Заказчику требовался клапан стальной предохранительный 17с28 нж с настройкой пружины кгс/см2 – в диапазоне от 3,5 до 7 включительно.

Также комиссией установлено, что ООО «СК Арсенал»  в первой части заявки указал «Клапан стальной предохранительный 17с28 нж с настройкой пружины кгс/см2 2-5.

Участник размещения заказа ООО «Стройпроект» в первой части заявки указал «Клапан стальной предохранительный 17с28 нж с настройкой пружины кгс/см2 2-5.

Таким образом комиссией установлено, что первые части заявок ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект» не соответствовали требованиям аукционной документации, так как содержали диапазон настройки пружины кгс/см2 2-5, когда Заказчику требовался клапан стальной предохранительный 17с28 нж с настройкой пружины кгс/см2 – в диапазоне от 3,5 до 7 включительно.

На основании изложенного Комиссия Красноярского УФАС сделаны выводы о том, что участникам размещения заказа ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект» в первых частях заявок, нужно было указать диапазон установленный производителями данных пружин, а именно в диапазоне от 3,5 до 7 включительно.

Таким образом, оформленные заявки не соответствуют требованиям аукционной
документации. Соответственно, действия аукционной комиссия правомерны и не нарушают
требования, установленные частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов.

При проведении внеплановой проверки комиссией установлено, что в соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие  в открытом аукционе в электронной форме было подано 8 заявок. Заявки с порядковыми номерами 2, 5, 6 были допущены к участию  в открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с частью 1 статьи 41.9 Закона о размещении заказов, аукционная комиссия проверяет первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. Речь идет об изучении указываемых в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов в первых частях заявок сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иных сведений о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе.

Согласно части 3 статьи 41.9 Закона о размещении заказов, по результатам рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия обязана принять одно из решений: либо о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником аукциона; либо об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе. При этом указано, что решение об отказе в допуске принимается в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9 Закона о размещении заказов.

# В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о размещении заказов, при рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае непредоставления документов, или частью 2 статьи 35 Закона о размещении заказов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа.

Также комиссией Красноярского УФАС установлено, что заявки с порядковыми номерами 5, 6 содержали диапазон предлагаемой пружины в соответствии с требованиями аукционной документации.

В заявке с порядковым номером 2 было указано, что клапан стальной предохранительный 17с28 нж с настройкой пружины кгс/см2 – 7.

На основании изложенного Комиссией установлено, что аукционная комиссия пришла к выводу о том, что аукционная комиссия необоснованно допустила первую часть заявки с порядковым номером 2  к участию в открытом аукционе, так как заявка № 2 содержала конкретные характеристики пружины, когда производителями указанных пружин установлены диапазоны 0,5÷1,5 / 1,5÷3,5 / 3,5÷7 / 7÷10 / 10÷16.

На основании изложенного комиссия Красноярского УФАС пришла к выводу что аукционная комиссия - ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации  необоснованно допустила заявку с порядковым номером 2.

На основании изложенного, в результате проведенной внеплановой проверки, руководствуясь частью 6 статьи 60, частями 4, 5, 9 статьи 17 Федерального Закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пунктами 3.32, 3.35 Приказа Федеральной антимонопольной службы России от 14 ноября 2007 года № 379 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии и при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Комиссия Красноярского УФАС России решила:

- Признать жалобы ООО «СК Арсенал», ООО «Стройпроект» необоснованными.

- Признать аукционную комиссию нарушившей требования статьи 41.9 Федерального Закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Выдать аукционной комиссии предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов, прав и законных интересов участников размещения заказа.

- Передать материалы должностному лицу Красноярского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административных правонарушениях в отношении аукционной комиссии .

| Председатель Комиссии | О.П. Харченко |
| --- | --- |
| Члены Комиссии | Т.М. Бычкова |
|  | Н. В.Смирнова |