Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда ПАО «МРСК Сибири» отказано в удовлетворении требований о признании незаконным и отмене постановления Красноярского УФАС России

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда по делу № -25095/2018    ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири»)    отказано в удовлетворении требований об оспаривании решения Арбитражного суда Красноярского края по указанному делу.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 25.10.2018    по делу № -25095/2018    ПАО «МРСК Сибири» было отказано в удовлетворении требований о признании незаконным и отмене постановления Красноярского УФАС России от 23.08.2018    о назначении административного наказания по делу № -9.21(2)/18.
Предметом рассмотрения дела № -9.21(2)/18    являлось нарушение ПАО «МРСК Сибири» установленного порядка осуществления мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий.
В рамках договора о технологическом присоединении к электрическим сетям заявителю необходимо было выполнить ряд мероприятий.    По окончанию их выполнения заявитель уведомил ПАО «МРСК Сибири» о выполнении технических условий и о необходимости направления специалиста для осмотра электроустановки и допуска в эксплуатацию приборов учета.
Сетевая организация в установленный срок не осуществила мероприятия по проверке выполнения заявителем технических условий.
В соответствии с пунктом 90    Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,    а также объектов электросетевого хозяйства,    принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,    к электрическим сетям,    утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004    ,    срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий)    не должен превышать 10    дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний.
На момент рассмотрения дела об административном правонарушении сетевой организацией мероприятие по проверке выполнения заявителем технических условий не было осуществлено.
Указанные действия ПАО «МРСК Сибири» были признаны нарушающими требования части 2    статьи 9.21    КоАП.
Сетевой организации был назначен административный штраф в размере 300 рублей.
Третий арбитражный апелляционный суд учел доводы антимонопольного органа,    ПАО «МРСК Сибири» было отказано в удовлетворении заявленных требований.

2019-01-23    09:36:00