ПАО «Россети Сибирь» оштрафовано за превышение уровня напряжения в многоквартирном жилом доме г.  Красноярска

Арбитражный суд  так же поддержал*  постановление Красноярского УФАС России**
 
Предметом рассмотрения дела являлись действия ПАО «Россети Сибирь» в части осуществления передачи электрической энергии ненадлежащего качества в отношении многоквартирного жилого дома в городе Красноярске.
 
В июне 2022  года сетевой организации на основании обращения управляющей организации был произведен замер уровня напряжения в трансформаторной подстанции,  который составил 249В-233В-237В,  что превышает допустимое значение ГОСТ 32144-2013.
 
Согласно ГОСТ***,  положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10  %  номинального или согласованного значения напряжения в течение 100  %  времени интервала в одну неделю.
 
После проведения ПАО «Россети Сибирь» мероприятий по понижению уровней напряжения произведен повторный замер уровней напряжения,  который составил 228В-223В-230В,  что соответствует нормируемому значению ГОСТ.
 
Согласно требованиям законодательства,  недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом,  оказывающим эти услуги.
 
Так,  при исполнении договора сетевая организация обязана,  в том числе,  обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя услуг (потребителя электрической энергии,  в интересах которого заключается договор),  качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин аварийной и технологической брони;  осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией надежности энергопринимающих устройств потребителя услуг (потребителя электрической энергии,  в интересах которого заключается договор)****.
 
Указанные действия ПАО «Россети Сибирь»  признаны нарушающими требования части 2  статьи 9.21  КоАП.
 
Сетевой организации был назначен административный штраф в размере 600000  рублей.
 
Арбитражный суд Красноярского края учел доводы антимонопольного органа,  ПАО «Россети Сибирь» было отказано в удовлетворении заявленных требований.
 Вместе с тем,   с учетом доводов о финансовом положении сетевой организации размер назначенного штрафа был снижен.
 
__________________
 
*  № 陡-11201/2023.
**㸈/04/9.21-2182/2022  от 31.03.2023.
         ***  пункт 4.2.2  ГОСТ 32144-2013.
         ****  пункт 3,  подпункты «а»,  «б» пункта 15  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004  䅍.

2023-11-01  10:33:00