Красноярское УФАС предписало ПАО «Россети Сибирь» отозвать акты о безучетном потреблении электроэнергии

Арбитраж поддержал позицию Управления 
 
Арбитражный суд Красноярского края*    отказал ПАО «Россети Сибирь» в удовлетворении требований о признании незаконным и отмене решения о нарушении антимонопольного законодательства и предписания Красноярского УФАС России**. 
 
Напомним,    сетевой организацией в 2021    году в отношении объекта Красноярского отделения Центрального Банка России проведена плановая проверка,    в ходе которой зафиксирован факт безучетного потребления электрической энергии ввиду наличия подключённого провода до прибора учета,    питающего группу автоматов,    от которых подключено освещения в трансформаторной подстанции.    Физических повреждений приборов учета,    нарушения целостности пломб,    знаков визуального контроля в ходе проверки не установлено. 
 
В ходе рассмотрения дела Управлением установлено,    что провод,    запитанный до приборов учета,    для освещения трансформаторной подстанции был согласован в схеме проектно-сметной документацией от 1996    года на строительство пристройки к зданию Центральный банк России указал,    что освещение трансформаторной подстанции используется только при проведении проверок сетевой организацией,    гарантирующим поставщиком,    в случае ликвидации последствий аварий. 
 
Понятие безучетного потребления электроэнергии исходит из необходимости установления виновных действий потребителя,    направленных на искажение сведений о количестве потребляемой электроэнергии.    Осуществление освещения трансформаторной подстанции проводом,    запитанным до приборов учета,    в соответствии с согласованной проектной документацией от 1996    года,    не может свидетельствовать о направленности действий Центрального банка России на искажение сведений о количестве потребляемой электроэнергии. 
 
ПАО «Россети Сибирь» не могло не обладать сведениями о проектной документациии от 1996    года,    что также подтверждается проведенной в 2018    году плановой проверкой,    по результатам которой каких-либо нарушений не было выявлено.    В случае установления наличия необходимости приведения схемы электроснабжения объекта Центрального банка России в соответствие с требованиями действующего законодательства,    сетевой организации необходимо было принять меры,    направленные на внесение изменений в документацию и схему электроснабжения либо уведомить потребителя о необходимости внесения указанных изменений.    Таких действий предпринято не было. 
 
Красноярское УФАС исходило из того,    что ПАО «Россети Сибирь» ранее согласовало наличие данного провода,    как лицо,    обладающее таким правом,    а затем,    при проведении проверки (неоднократной),    вопреки проектной документации от 1996    года,    устанавливает факт безучетного потребления электрической энергии. Именно совокупность таких обстоятельств позволило усмотреть в действиях ПАО «Россети Сибирь» факт нарушения антимонопольного законодательства в части неправомерного установления в 2021    году факта безучетного потребления электрической энергии на объекте посредством составления акта о неучтенном (безучетном)    потреблении электроэнергии. 
 
Ввиду указанного,    в действиях сетевой организации выявлено злоупотребление доминирующем положением на рынке по оказанию услуг по передаче электрической энергии. 
 
Выдано обязательное для исполнение предписание – отозвать акты о безучетном потреблении электроэнергии. 
 
Арбитражный суд Красноярского края учел доводы антимонопольного органа,    ПАО «Россети Сибирь» было отказано в удовлетворении заявленных требований. 
__________________________________
*от 19.06.2024    по делу № -24550/2023
**от 28.07.2023

2024-07-10    03:41:00