***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

***«Алтайтехсервис»***

ИНН 2222819147 КПП 222301001 ОГРН 1132223014010

Юридический и почтовый адрес: 656055, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д.241А, оф. 3

Фактический адрес: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д.220, оф. 12

р/с 40702810920100025749 в (ОАО) АКБ «АВАНГАРД» БИК 044525201 к/с 301018100000000000201

тел/факс 8 (385-2) 539-590 e-mail: ats22@inbox.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**№ 017 от «06» сентября 2016 г.**

Руководителю Управления

Федеральной антимонопольной службы

по Красноярскому краю

660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81"Д"

Заявитель: ООО «Алтайтехсервис»

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 241А, оф. 3

**ЖАЛОБА**

**на действия комиссии по осуществлению закупок (закупочной комиссии)**

Заказчик: [**Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири**](http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3933886&epz=true)**» (далее – ПАО «МРСК Сибири»)**

Адрес: 660021, край Красноярский, г Красноярск, ул Бограда, дом 144А

Состав Закупочной комиссии ПАО «МРСК Сибири» (далее – «закупочная комиссия»):

Председатель ПДКК – Легалов Михаил Васильевич – Заместитель начальника департамента - начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».

Член ПДКК – Дуженкина Виктория Александровна – заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго».

Член ПДКК - Туболец Олег Владимирович - Начальник управления логистики и материально-технического обеспечения по филиалу «Алтайэнерго».

Член ПДКК – Казанцев Кирилл Михайлович – начальник сектора организации закупок по филиалу «Алтайэнерго» департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Сибири».

**Участник размещения заказа (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «Алтайтехсервис»

Адрес: **Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 241А, оф. 3**

# Закупка: номер извещения: № 31603873220

# Дата опубликования: 11.07.2016 г.

# Способ размещения закупки: открытый конкурс в электронной форме.

# Наименование закупки: Право заключения договора на выполнение работ по оснащению автотранспортных средств филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» техническими средствами контроля за соблюдением водителями автотранспортных средств режимов движения, труда и отдыха (тахографами).

# Адрес сайта: <http://zakupki.gov.ru> (<https://etp.rosseti.ru/>)

# <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3994735&epz=true&style44=false>

**Обжалуемые действия Заказчика:** нарушение установленного порядка оценки предложений участников запроса предложений и выбора нарушение требований ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст.ст. 17, 18.1 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции».

**Доводы заявителя:**

1. В связи с тем, что ООО «Инновационные Системы Контроля», признанные победителем конкурса, участвуя в аналогичных конкурсных процедурах предлагает к поставке тахографы Drive 5, полагая, что в данной процедуре ООО «Инновационные Системы Контроля» также предложило к поставке тахограф Drive 5, обращаем внимание, что указанный тахограф не соответствует требованиям Документации по следующим основаниям:
2. Согласно соответствия Технического регламента Таможенного союза 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 - IP 20 (<http://atoldrive.ru/netcat_files/7/228/cb58e3a19b2066e070e2d623376583c1>), в то время как пунктом 6.5.1 Технического задания установлено – IP40.
3. Тахограф Drive 5 не имеет подтверждения соответствия ГОСТ Р 53831-2010, в то время как тахограф в силу требований Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» тахограф должен ему соответствовать (кроме того, требования в отношении степени защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96, установлены данным ГОСТ).

Таким образом, в случае предложения ООО «Инновационные Системы Контроля» тахографов Drive 5, данное предложение должно быть отклонено как не соответствующее требованиям документации, а допуск Заказчиком такого Участника нарушает принципы ФЗ №223 и требования части 1 ст. 17 ФЗ №135, согласно которому:

При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

2) **создание участнику** торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений **преимущественных условий участия** в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

3) **нарушение порядка определения победителя** или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений.

1. Кроме того, согласно пункта 6.5.1 Технического задания, тахограф должен соответствовать требованиям Приказа Министерства транспорта РФ от 13.02.2013 г. № 36.

Пунктом 9 Приказа Министерства транспорта РФ от 13.02.2013 г. № 36 установлено, что Тахограф в рабочем режиме:

1) при наличии данных, получаемых от ГНСС, во всем диапазоне допустимых скоростей транспортного средства определяет скорость движения транспортного средства **с погрешностью не более 0,5 километра в час** при геометрическом факторе ухудшения точности по вектору положения <3;

7) при наличии данных, получаемых от ГНСС, **определяет координаты местоположения транспортного средства с погрешностью не более трёх метров** (круговое вероятностное отклонение) при геометрическом факторе ухудшения точности по вектору положения <3;

9) при движении транспортного средства **определяет расстояние**, пройденное в течение суток транспортным средством, **с погрешностью не более 0,1 км** и осуществляет не реже одного раза в секунду его регистрацию;

Вынуждены обратить внимание, что тахограф Drive 5 согласно описания средств измерений (<http://dp.vniims.ru/TSI/E5261D51ABAEDA45D.pdf>), опубликованного в реестре средств измерений (<http://www.vniims.ru/inst/gosreestr> <http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?w1=%u0442%u0430%u0445%u043e%u0433%u0440%u0430%u0444> тахограф Drive 5 имеет следующие метрологические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Пределы абсолютной погрешности измерений скорости\* в диапазоне от 20 до 180 км/ч по сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP ≤ 3, км/ч | **± 2** |
| Границы абсолютной инструментальной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) измерений скорости в диапазоне от 20 до 180 км/ч по импульсному сигналу датчика движения, км/ч | **± 2** |
| Границы абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) определения координат местоположения по каждой координатной оси при работе по сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP ≤ 3, м | **± 15** |
| Границы относительной инструментальной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) измерений пройденного пути в диапазоне от 1 до 9 999 999,9 км, % | **± 1** |

При указанных требованиях Документации тахографы Drive 5 не могут соответствовать требованиям Технического задания, а Участник, предложивший его к поставке, не должен быть допущен в связи с несоответствием предложенного товара требованиям документации.

Таким образом, действия Заказчика по допуску к участию в процедуре Участника, предложившего товар, не соответствующий требованиям документации нельзя расценить иначе, чем действия, направленные на создание участнику преимущественных условий участия в торгах, в том числе по причине более низкой цены тахографов, несоответствующих требованиям документации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 8 ФЗ №44, ст.ст. 17, 18.1 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции»,

ПРОШУ

1. Приостановить процедуру закупки,
2. Запретить Заказчику заключать Договор участником признанным победителем конкурса;
3. Провести внеплановую проверку по существу заявленной жалобы;
4. Отменить протокол рассмотрения и оценки заявок;
5. Обязать Заказчика отклонить заявку Участника

ООО «Инновационные системы контроля».

1. Признать Заказчика и закупочную комиссию нарушившими требования части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Привлечь Должностных лиц, ответственных за допущенное нарушение к административной ответственности.

Приложения:

1. Копия сертификата соответствия Технического регламента Таможенного союза 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
2. Копия описания типа средств измерений №61184.

Директор ООО «Алтайтехсервис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жерняк Д.В.

(подпись)

М.П.