**Руководителю УФАС по**

**Красноярскому краю**

**В.М. Захарову**

**660017, г. Красноярск, пр. Мира, 81 «Д»**

**Телефон/факс: (391)211-00-00**

**Факс: (391)211-01-14**

**Заявитель :**

**ООО «89831523890»**

**Место нахождения:**

**660050, г.Красноярск, ул. Щорса д.23 кв.28**

**Тел.факс 8-983-152-38-90**

**Адрес электронной почты:**

**[89831523890@list.ru](mailto:89831523890@list.ru)**

**Заказчик:**

**КГБУ СО "ШАРЫПОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"**

**ИНН 2441000992**

**Место нахождения:**

**662314, Красноярский край,**

**д. Гляден, ул. Гагарина, д. 10**

**Телефон: 8- (39153) 39818**

**Адрес электронной почты:**

[**internat310@mai.ru**](mailto:internat310@mai.ru)

**ЖАЛОБА**

# «06» июля 2017 года Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещено извещение о проведении электронного аукциона № 31705298058 и документация электронного аукциона Капитальный ремонт жилого корпуса на 135 мест краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Шарыповский психоневрологический интернат".

Срок окончания подачи заявок – «14» июля 2017 года в 09-00

По существу жалобы:

# «06» июля 2017 года Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещено извещение о проведении электронного аукциона № 31705298058 и документация электронного аукциона Капитальный ремонт жилого корпуса на 135 мест краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Шарыповский психоневрологический интернат".

ООО «89831523890» полагает, что при утверждении документация электронного аукциона Капитальный ремонт жилого корпуса на 135 мест краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Шарыповский психоневрологический интернат", было нарушено действующее Законодательство, а именно:

**Установление требований к материалам не соответствующие ГОСТу:**

В соответствии с частью 6 «Ведомость материалов» Раздела 3 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» установлено:

|  |  |
| --- | --- |
| 51 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта |
| 52 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта |
| 53 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта |

# В соответствии пунктом №20 Таблицы №1 ГОСТ 18288-87 «Производство лесопильное. Термины и определения» Брусок это - Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины.

# Заказчиком по пунктам 51,52,53 установлена толщина 100,125 мм, что бруском уже не является.

При указанных обстоятельствах ООО «89831523890» считает, что допущенные нарушения действующего Законодательства ущемляют права и законные интересы общества как участника закупки, и делают невозможным подготовку заявки для участия в электронном аукционе.

Исходя из вышеизложенного на основании ст. 105 Закона №44-ФЗ

**Просит**

УФАС по Красноярскому краю:

1)Принять жалобу к рассмотрению.

Выдать Заказчику по результатам рассмотрения данной жалобы предписание на совершение действий по устранению выявленных замечаний;

Продлить сроки подачи заявок после устранения выявленных нарушений.

Перечень документов(копии документов), прилагаемых к жалобе, всего на 1 листе:

Документ, подтверждающий полномочия Директора.

Директор ООО «89831523890» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Черных