В Управление Федеральной антимонопольной службы

по Красноярскому краю (Красноярское УФАС России)

Адрес: пр. Мира, 81 "Д", Красноярск, 660017

Электронный почтовый адрес: to24@fas.gov.ru

Телефон: (391) 211-00-00; Факс:  (391) 211-01-14;

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭфЛайт»

(ООО «ЭфЛайт» ОГРН 1116320008111 ИНН 6321269043

Адрес: 445000, РФ, Самарская область, Тольятти, ул. Индустриальная, д.9  оф.325

Директор Щербаков Александр Георгиевич

Электронный почтовый адрес: office@ef-light.com

Контактное лицо: Печенкин Дмитрий Викторович

Телефон/факс: 8(8482)95-96-97

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3"  (Заказчик)

Адрес: 660037, Красноярский край, город Красноярск, улица Чайковского, 13а

Электронный почтовый адрес: resurscen-l3@mail.ru

Ответственное должностное лицо заказчика: Ильиных Елена Валентиновна

Номер контактного телефона: 8(391) 264-15-60

Жалоба ООО «ЭфЛайт» на действия (бездействия) Заказчика открытого конкурса в электронной форме № 32009256665 "Выполнение работ и оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов на объектах МБОУ "Лицей №3", расположенных по адресу: «660037, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чайковского, 13а» "

В соответствии со ч. 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Закон о контрактной системе) сообщаем Вам о нарушении законодательства, регулирующего порядок проведения закупок, при проведении открытого конкурса в электронной форме № 1810065 "Выполнение работ и оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов на объектах МБОУ "Лицей №3", расположенных по адресу: «660037, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чайковского, 13а» " (далее – закупка, электронный конкурс).

Заказчиком проведения закупки является Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3"  (далее – Заказчик).

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС).

Закупка № 1810065

Номер закупки в ЕИС: 32009256665

Дата размещения извещения в ЕИС: 19.06.2020 г.

Дата и время окончания подачи заявок: 07.07.2020 в 10:00 (МСК+4)

1. Согласно п.3 Приложения N 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 года N 636 (Особенности определения начальной (максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)) Для энергосервисных контрактов, срок исполнения которых составляет более одного календарного года, начальная (максимальная) цена контракта определяется как произведение фактического объема потребления энергетического ресурса за прошлый год, стоимости единицы энергетического ресурса на дату объявления о проведении отбора и минимального целого количества лет, составляющих срок исполнения контракта.

В обосновании начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг конкурсной документации, предусмотрено:

выполнение работ и оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов на объектах МБОУ "Лицей №3", расположенных по адресу: «660037, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чайковского, 13а»

| Основные характеристики объекта закупки: | Основные характеристики объекта закупки указаны в Разделе 5 «Описание объекта закупки». |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК: | Иной метод: расчетный. |
| Обоснование использования выбранного метода: | Иной метод - на основании ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ №636. |
| Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Особенности определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта установлены постановлением Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 «О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)». |
| Расчет НМЦК: | Начальная (максимальная) цена контракта определена как произведение фактического объема потребления энергетического ресурса за прошлый год, стоимости единицы энергетического ресурса на дату объявления открытого конкурса и минимального целого количества лет, составляющих срок исполнения контракта |
| Вид энергетического ресурса | Объем потребления энергетических ресурсов за 2019 год | Стоимость единицы энергетического ресурса, руб. | Срок контракта (лет) | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2*3*4 |
| Электрическая энергия на цели внутреннего освещения | 58 240,94 кВт*ч | 7,61 | 6 | 2 659 281,30 |
| Итого НМЦК, рублей: | 2 659 281,30 |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: _______________________ |

Однако, арифметическое перемножение столбцов 2, 3 и 4 указанной выше таблицы, дает нам сумму начальной максимальной цены контракта в размере

2 659 281,32 руб, что не соответствует указанной заказчиком в извещении закупки НМЦК. Расчет произведен с арифметической ошибкой и вводит в заблуждение потенциальных участников закупки. Данный факт свидетельствует о нарушении заказчиком порядка расчета Начальной максимальной цены энергосервисного контракта, установленного Постановлением Правительства РФ №636.

2. Согласно п.12 Информационной карты закупки энергетический базис (Объем потребления энергетического ресурса (электроэнергии) за базисный год) составляет 58 240,94 кВт*ч.

Согласно п.1 Проекта энергосервисного договора: Энергетический базис - установленный при подписании Договора и рассчитанный исходя из потребления за базовый период, объем потребления энергетических ресурсов на нужды систем, в отношении которых осуществляются ЭЭМ (Приложение № 5).  Энергетический базис рассчитывается на основании Методики.

Согласно п.1 Проекта энергосервисного договора: Методика определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении – утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.02.2016 № 67 Методика «Определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – «Методика»).

Согласно Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 04.02.2016 № 67 о Методике «Определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

2.1. Определение расчетно-измерительным способом объема потребления электрической энергии на цели внутреннего освещения в базовом и отчетном периодах осуществляется одним из следующих способов:

- на основании показаний прибора учета потребляемой электрической энергии системой внутреннего освещения и иными энергопотребляющими установками в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Методики;

- на основании данных о времени работы системы внутреннего освещения и ее мощности в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Методики.

П. 2.4 Методики:

В составе конкурсной документации не указаны данные о категориях помещений, о количестве категорий помещений и о мощности, потребляемой световыми приборами в помещениях каждой категории.

Согласно п.8 ст.2 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

При исполнении энергосервисного договора Исполнитель обязан обеспечивать не только достижение установленного договором размера экономии, но и соблюдение нормативов по уровню освещенности, согласно СП 52.13330.2016 "Свод правил естественное и искусственное освещение".

Для обеспечения выполнения требований по уровню освещенности в помещениях заказчика исполнитель должен выполнить светотехнические расчеты по каждой категории помещений, результаты которых должны подтвердить, что оборудование, предлагаемое исполнителем, в качестве замены существующей системы освещения, обеспечивает установленные СП 52.13330.2016 нормы уровней освещенности по каждой категории помещений.

В связи с чем, отсутствие детального перечня установленных световых приборов, с указанием типа, категории помещения, мощности светотехнического оборудования препятствует формированию заявителем жалобы своего коммерческого предложения.

Таким образом, заказчиком нарушены пп. 5-6 п.1 части 1 Положения о Закупках МАОУ "Лицей №3" от 27.04.2020 и  ч.1 ст.1 закона о Контрактной системе в части обеспечения принципа прозрачности закупок и обеспечения конкуренции. Потенциальный участник закупки, не имея полной информации о составе объекта закупки, не в состоянии сформировать предложение о составе оборудования для включения в состав заявки.

3. Согласно п.13 Описания объекта закупки заказчиком сформирован Минимальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих реализации на объекте заказчика (далее – Перечень)

| № | Мероприятие |
| --- | --- |
| 1 | Мероприятия по экономии электрической энергии: | Срок выполнения |
| 1.1 | Обследование Объекта энергосервиса. Анализ документации, относящейся к Объекту энергосервиса предоставленной Заказчиком. Контрольные замеры параметров эксплуатации Объекта энергосервиса (объемов потребления электрической энергии; мощности энергопотребителей, в том числесветовых приборов, установленных на Объекте энергосервиса). Подготовить календарный план проведения работ по замене осветительных приборов, а также пояснительную записку по Объекту. | не позднее 5дней с момента заключения Контракта |
| 1.2 | Произвести частичную замену электропроводки, не более 2457метров | не позднее 90дней с момента заключения Контракта |
| 1.3 | Замена энергонеэффективных источников света на светодиодные энергосберегающие | не позднее 90дней с момента заключения Контракта |
| 1.4 | Содержание установленного оборудования Содержание установленных световых приборов и сопутствующего установленного нового оборудования в период действия Контракта с учетом гарантийных обязательств. | В период действия Контракта |

По разделам 1.2 и 1.3 указанного перечня мероприятия необходимо выполнить в срок не позднее 90 дней с момента заключения Контракта.

Однако, согласно п.3.1.2 проекта энергосервисного договора и пп. 1-9 Приложения №2 к энергосервисному договору срок реализации этапов энергоэффективных мероприятий установлен в 6 месяцев.

Указанная неопределенность в сроках выполнения энергоэффективных мероприятий вводит в заблуждение потенциальных участников закупки. Считаем, что тем самым нарушено положение п.1 Приложения №1 к Постановлению Правительства РФ №636 Требования к условиям энергосервисного договора (контракта).

4. Согласно п.17 описания объекта закупки заказчиком определены требования к вновь устанавливаемому оборудованию, а именно:

- Светодиодные лампы:

| Лампа тип 1 |
| --- |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 16 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Световой поток, Lm | Не менее 1350 |
| Цветовая температура, К | не менее 3900 и не более 4200 |
| Коэффициент пульсации, % | Не более 5 |
| Напряжение питания, В | от 150 до 265 |
| Индекс Цветопередачи, Ra | Не менее 75 |
| Угол светового пучка | Не менее 270 |
| Тип рассеивателя | матовый пластик |
| Материал корпуса | полимер |
| Температурный режим работы, °С | От -20 до +40 (без потери ресурса светодиодов) |
| Срок службы, час. | Не менее 25000 |
| Гарантия, лет | Не менее 2 |
| Лампа тип 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 10 |
| Тип цоколя | G13 |
| Световой поток, Lm | Не менее 850 |
| Цветовая температура, К | не менее 3900 и не более 4200 |
| Коэффициент пульсации, % | Не более 5 |
| Напряжение питания, В | от 150 до 265 |
| Индекс Цветопередачи, Ra | Не менее 75 |
| Тип рассеивателя | матовое стекло / матовый пластик |
| Материал корпуса | полимер |
| Температурный режим работы, °С | От -20 до +40 (без потери ресурса светодиодов) |
| Срок службы, час. | Не менее 40000 |
| Гарантия, лет | Не менее 2 |
| Лампа тип 5 |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 18 |
| Тип цоколя | G13 |
| Световой поток, Lm | Не менее 1700 |
| Цветовая температура, К | не менее 3900 и не более 4200 |
| Коэффициент пульсации, % | Не более 5 |
| Напряжение питания, В | от 150 до 265 |
| Индекс Цветопередачи, Ra | Не менее 75 |
| Тип рассеивателя | матовое стекло / матовый пластик |
| Материал корпуса | полимер |
| Температурный режим работы, °С | От -20 до +40 (без потери ресурса светодиодов) |
| Срок службы, час. | Не менее 40000 |
| Гарантия, лет | Не менее 2 |

- Светодиодные светильники:

| Светильник тип 1 |
| --- |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 36 |
| Степень защиты, IP | Не менее IP20 |
| Световой поток, Lm | Не менее 3000 |
| Цветовая температура, К | 3900-4200 |
| Коэффициент пульсации, % | Не более 5 |
| Индекс цветопередачи, Ra | Не менее 70 |
| Коэффициент мощности (cosFi) | Не менее 0,9 |
| Напряжение питания, В | от 150 до 265 |
| Тип крепления | Накладной |
| Материал корпуса | Сталь/пластик |
| Материал рассеивателя | Оптический полистирол/поликарбонат |
| Температурный режим работы, °С | От -20 до +45 (без потери ресурса светодиодов) |
| Срок службы, час. | Не менее 45000 |
| Гарантия, лет | Не менее 2 |
| Светильник тип 2 |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 20 |
| Степень защиты, IP | Не менее IP20 |
| Световой поток, Lm | Не менее 1200 |
| Цветовая температура, К | не менее 3900 и не более 4200 |
| Коэффициент пульсации, % | Не более 5 |
| Индекс цветопередачи, Ra | Не менее 70 |
| Коэффициент мощности (cosFi) | Не менее 0,9 |
| Угол светового пучка, градусов | Не менее 250 |
| Напряжение питания, В | от 150 до 265 |
| Тип крепления | Накладной |
| Материал корпуса | Полимер |
| Материал рассеивателя | Матовый пластик |
| Температурный режим работы, °С | От -20 до +45 (без потери ресурса светодиодов) |
| Срок службы, час. | Не менее 30000 |
| Гарантия, лет | Не менее 2 |

- Прожекторы светодиодные:

| Прожектор тип 1 |
| --- |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 100 |
| Степень защиты, IP | Не менее IP65 |
| Световой поток, Lm | Не менее 8300 |
| Цветовая температура, К | не менее 4000 и не более 6600 |
| Коэффициент пульсации, % | Не более 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra | Не менее 80 |
| Коэффициент мощности (cosFi) | Не менее 0,95 |
| Напряжение питания, В | от 150 до 265 |
| Тип крепления | Кронштейн |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Угол светового пучка, градусов | Не менее 110 |
| Температурный режим работы, °С | От -40 до +40 (без потери ресурса светодиодов) |
| Масса, кг | Не более 1,5 |
| Срок службы, час. | Не менее 30000 |
| Гарантия, лет | Не менее 2 |

Согласно п.8 ст.2 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

При исполнении энергосервисного договора Исполнитель обязан обеспечивать не только достижение установленного договором размера экономии, но и соблюдение нормативов по уровню освещенности, согласно СП 52.13330.2016 "Свод правил естественное и искусственное освещение".

Таким образом, исполнитель самостоятельно принимает решение о том, какое оборудование и в какие помещения он будет устанавливать для обеспечения требований по достижению экономии, указанной исполнителем в конкурсной заявке и обеспечения требуемых нормативами уровней освещенности.

Наличие искусственного требования к конкретным типам вновь устанавливаемого оборудования считаем избыточным. Данной требование может косвенно свидетельствовать об аффилированности заказчика с конкретным производителем оборудования и, как следствие, нарушении подпункта.7 п.1 части 1 Положения о Закупках МАОУ "Лицей №3" от 27.04.2020 и  ч.1 ст.1 закона о Контрактной системе.

- Приложение 2 к документации о проведении конкурса в электронной форме устанавливает требования к заявке на участие в конкурсе в электронной форме. Так, раздел "Квалификация участника конкурса в электронной форме" требует наличия в том числе следующих документов:

опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера

а) количество заключенных энергосервисных контрактов, предметом которых является оказание услуг (выполнение работ), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии

РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)

| № п\п | Предмет контракта | Номер контракта (договора) и дата заключения | Номер сведений о контракте (реестровый номер контракта), содержащийся в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов (44-ФЗ), реестре договоров (223-ФЗ) на сайте www.zakupki.gov.ru | Наименование заказчика по контракту (договору) | Цена контракта (договора) руб. | Акта сдачи-приемки оказанных услуг/Актами ввода в эксплуатацию Дата и номер* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# * В случае отсутствия данных Актов на официальном сайте www.zakupki.gov.ru Участник прикладывает скан копии актов, подписанных с двух Сторон.

# б) наличие исполненных в полном объеме энергосервисных контрактов, предметом которых является оказание услуг (выполнение работ), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии

РЕЕСТР ИСПОЛНЕННЫХ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)

| № п\п | Предмет контракта | Номер контракта (договора) и дата заключения | Номер сведений о контракте (реестровый номер контракта), содержащийся в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов (44-ФЗ), реестре договоров (223-ФЗ) на сайте www.zakupki.gov.ru | Наименование заказчика по контракту (договору) | Совокупная сумма достигнутой экономии электрической энергии, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

в) -копии благодарственных писем, отзывов, грамот и иных документов, подтверждающих успешное выполнение мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии на цели освещения) за последние 5 лет предшествующие дате объявления данного конкурса.

При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе.

Однако, согласно п.2 Приложения 3 к документации о проведении конкурса в электронной форме:

2) Нестоимостные критерии оценки:

Критерий «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

Значимость критерия - 40%:

Для оценки заявки по данному критерию устанавливаются следующие показатели:

2.1. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характераи объема– значимость показателя 75%, Коэффициент значимости показателя – 0,75;

Под услугами сопоставимого характера и объема  понимаются заключенные и исполненные в полном объеме или частично энергосервисные контракты, предметом которых является осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии на цели внутреннего освещения) за последние 5 лет предшествующие дате объявления данного конкурса и с ценой контракта (договора) не менее 10% от Начальной максимальной цены контракта, что соответствует минимальному размеру экономии. Государственные (муниципальные) контракты (договоры), указанные в реестре, должны содержать номера сведений о контракте (номера реестровых записей), содержащихся в реестре договоров (223-ФЗ) на сайте www.zakupki.gov.ru.

Характеристика показателя:

Энергосервисный контракт (договор) должен соответствовать следующим параметрам:

- предметом контракта (договора) является оказание услуг (выполнение работ), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на цели внутреннего освещения;

Для оценки контракт (договор) должен быть исполнен участником закупки в части выполнения энергосберегающих мероприятий без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Оценивается на основании представленного участником закупки комплекта документов в полном объеме:

- копий заключенных и исполненных в полном объеме или частично контрактов (договоров) с приложением к ним копий актов и меющихся на дату подачи заявки, либо иных документов, оформленных надлежащим образом, подтверждающих исполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсовэлектрической энергии на цели внутреннего освещения и о величине полученной экономии в рамках каждого представленного контракта (договора);

- представленные копии документов (контрактов (договоров), актов) должны быть читаемые, на которых видны необходимые даты, подписи.

В случае, если представлены копии документов нечитаемые, без даты, подписи, такие копии не будут учитываться при оценке данного показателя. Контракты, по которым участник выступает в качестве субподрядчика также не учитываются.

При отсутствии в составе заявки подтверждающих документов по показателю, заявке по этому показателю присуждается 0 баллов.

Оценка производится в соответствии со шкалой оценки:

| Количество подтверждающих документов | Количество баллов |
| --- | --- |
| 5 и болееконтрактов (договоров) | 100 |
| 4 контракта (договора) | 80 |
| 3 контракта (договора) | 60 |
| 2 контракта (договора) | 40 |
| 1 контракт (договор) | 20 |
| отсутствие контрактов (договоров), либо предоставленная информация не подтверждена, либо документы предоставлены не в полном объеме, либо документы имеют неразборчивый текст, трудночитаемые, копии документов нечитаемые, без даты, подписи, контракты, по которым участник выступает в качестве субподрядчика также не учитываются. | 0 |

Рейтинг заявки по показателю «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» (НЦБ1i) рассчитывается по формуле:

НЦБ2.1i = К2.1i х КЗ, где

К2.1i – количество баллов по показателю критерия, присвоенное заявке участника закупки.

КЗ - коэффициент значимости показателя «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема».

Налицо расхождение в требования к составу документов в составе конкурсной заявки (количество заключенных энергосервисных контрактов и количество исполненных в полном объеме энергосервисных контрактов – 2 критерия) и документах, принимающихся заказчиком для оценки заявки по нестоимостному критерию (заключенные и исполненные в полном объеме или частично энергосервисные контракты – 1 критерий).

Указанная неоднозначность по мнению заявителя нарушает пп. 5-6 п.1 части 1 Положения о Закупках МАОУ "Лицей №3" от 27.04.2020 и  ч.1 ст.1 закона о Контрактной системе в части обеспечения принципа прозрачности закупок, а так же положения Постановления Правительства от 28 ноября 2013 года N 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Учитывая тот факт, что

В данном случае нарушения могут быть устранены только путем внесения изменений в извещение и аукционную документацию с последующим продлением срока подачи заявок на участие в аукционе.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3 Закона о контрактной системе,

ПРОШУ:

1. Провести проверку на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации при проведении открытого конкурса в электронной форме № ОК 77184/20 "Выполнение работ и оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов;

2. Признать настоящую жалобу обоснованной;

3. По результатам рассмотрения данной жалобы и признания ее обоснованной, выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание о внесении изменений в конкурсную документацию и продлить срок подачи заявок на участие в аукционе;

4. Привлечь должностных лиц Заказчика к административной ответственности.

Приложения:

1. Копия извещения о закупке на 2 листах в 1 экз.;

2. Копия конкурсной документации на 36 листах в 1 экз.;

3. Копия обоснования НМЦК на 1 листе в 1 экз;

3. Копия проект контракта на 35 листах в 1 экз.;

5. Копия сведений из ЕГРЮЛ от 06.07.2020г. на 11 листах в 1 экз.;

6. Копия приказа о назначении директора № 97 от 19.06.2020г. на 1 листе в 1 экз.;

7. Копия протокола о смене директора № 1 от 19.06.2020г. на 5 листах в 1 экз.